Srednja elektro šola in tehnična gimnazija

Šegova ulica 112

Novo mesto 8000

Weather Dashboard

Dokumentacija za poklicno maturo

Mentor: Luka Šepic

Avtor Tian Cimerman

Šolsko leto: 2025/2026

Novo mesto maj 2026

Vsebina

Zahvala	4

POVZETEK	4

1.	Uvod	5

2.	Teoretični del	6

2.1 Spletne aplikacije	6

2.1.1 React	6

2.1.2 Next.js	6

2.1.3 Delovanje Next.js aplikacije	6

2.1.4 Prednosti uporabe Next.js in React	7

2.1.5 Komponentna arhitektura	7

2.1.6 Upravljanje stanja (State Management)	7

2.1.7 API klici in asinhrono programiranje	7

2.1.8 Obdelava napak (Error handling)	7

2.1.9 Nalaganje podatkov (Loading state)	8

2.1.10 Struktura projekta	8

2.2 API (Application Programming Interface)	8

2.3 Senzorji temperature in vlage	8

2.4 Komunikacija med napravami	9

2.5 ModBus protokol	9

2.6 Pridobivanje in obdelava podatkov	9

3.	PRAKTIČNI DEL	10

3.1 Predstavitev projektov	10

3.2 Opis sistema Weather Dashboard	10

3.3 Arhitektura sistema	10

3.4 Uporabniški vmesnik	11

3.5 Backend in API komunikacija	11

3.6 Pridobivanje in obdelava podatkov	11

3.7 Strežniški procesi (background tasks)	11

3.8 Tok podatkov	12

3.9 Testiranje sistema	12

3.10 Možne izboljšave	12

3.11 Sistem za merjenje temperature in vlage(FireB Sensor)	12

3.11.1 Strojna oprema	12

3.11.2 Delovanje sistema	13

3.11.3 Prenos podatkov	13

3.12 Integracija SolarEdge Modbus (SolarEdge Modbus Integracija)	13

3.12.1 Strojna in programska oprema	13

3.12.2 Delovanje sistema	14

3.12.3 Prenos in shranjevanje podatkov	14

3.12.4 Tok podatkov	14

4.	ZAKLJUČEK	14

- Zahvala

Zahvaljujem se mentorju za pomoč, usmerjanje in strokovne nasvete pri izdelavi projektne naloge. Njegova pomoč mi je omogočila boljše razumevanje obravnavanega področja ter uspešno izvedbo projektov.

Prav tako se zahvaljujem vsem, ki so mi pomagali pri testiranju sistemov in mi s svojimi predlogi pomagali izboljšati delovanje rešitev.

- POVZETEK

V projektni nalogi so predstavljeni trije sistemi za pridobivanje in prikaz podatkov: spletna aplikacija Weather Dashboard, sistem za merjenje temperature in vlage FireB Sensor ter program za branje podatkov iz solarnega inverterja SolarEdge preko ModBus protokola. Namen naloge je prikazati uporabo različnih tehnologij za zbiranje podatkov iz različnih virov ter njihovo obdelavo in prikaz uporabniku.

Weather Dashboard omogoča pridobivanje vremenskih podatkov preko spletnega API in njihov prikaz v uporabniškem vmesniku. FireB Sensor omogoča spremljanje temperature in relativne vlažnosti zraka v prostoru in zunaj. SolarEdge sistem omogoča branje energetskih podatkov iz inverterja.

Naloga vključuje teoretični in praktični del ter prikazuje načrtovanje, implementacijo in testiranje sistemov.

Ključne besede

- vreme

- temperatura

- vlaga

- API

- ModBus

- senzorji

Uvod

V sodobnem svetu ima zbiranje, obdelava in prikaz podatkov pomembno vlogo pri razvoju informacijskih sistemov. Podatki se pridobivajo iz različnih virov, kot so spletne storitve, senzorji in industrijske naprave, ter se uporabljajo za analizo, nadzor in odločanje.

Namen te projektne naloge je razviti in predstaviti tri različne sisteme za pridobivanje in prikaz podatkov. Prvi sistem je spletna aplikacija za prikaz vremenskih podatkov, drugi sistem omogoča merjenje temperature in vlage v prostoru ter zunaj, tretji sistem pa omogoča branje podatkov iz solarnega inverterja preko ModBus protokola.

Cilji naloge so:

- razviti delujoče programske rešitve,

- uporabiti različne tehnologije za pridobivanje podatkov,

- omogočiti prikaz podatkov uporabniku,

- analizirati delovanje sistemov.

Pri izdelavi naloge sem uporabil metode programiranja, testiranja in analize delovanja sistemov. Uporabil sem različne tehnologije, kot so spletni API-ji, senzorji ter komunikacijski protokoli.

Teoretični del

2.1 Spletne aplikacije

Spletne aplikacije so programske rešitve, ki delujejo v spletnem brskalniku in uporabnikom omogočajo dostop do različnih funkcionalnosti preko interneta. Za razliko od namiznih aplikacij jih ni potrebno nameščati, saj delujejo neposredno v brskalniku.

Sodobne spletne aplikacije so običajno sestavljene iz dveh glavnih delov:

- frontend (uporabniški vmesnik)

- backend (strežniški del)

Frontend skrbi za prikaz podatkov in interakcijo z uporabnikom, backend pa za obdelavo podatkov, poslovno logiko in komunikacijo z zunanjimi sistemi.

Za razvoj spletnih aplikacij se uporabljajo različne tehnologije, kot so HTML, CSS in JavaScript.

Poleg osnovnih tehnologij se uporabljajo tudi sodobna ogrodja, ki omogočajo hitrejši in bolj strukturiran razvoj.

2.1.1 React

React je JavaScript knjižnica za razvoj uporabniških vmesnikov. Omogoča gradnjo aplikacij iz manjših komponent, ki jih lahko ponovno uporabljamo.

Glavne značilnosti Reacta:

- komponentna arhitektura

- dinamično posodabljanje vsebine (Virtual DOM)

- enostavno upravljanje stanja aplikacije

React omogoča izdelavo hitrih in odzivnih spletnih aplikacij, saj se ob spremembi podatkov posodobijo samo deli strani, ki se dejansko spremenijo.

2.1.2 Next.js

Next.js je ogrodje, ki temelji na Reactu in omogoča razvoj naprednih spletnih aplikacij.

Glavne prednosti Next.js:

- server-side rendering (SSR) – generiranje strani na strežniku

- static site generation (SSG) – predgenerirane strani

- API routes – možnost ustvarjanja backend funkcij znotraj projekta

- optimizacija delovanja aplikacije

Next.js omogoča boljšo zmogljivost aplikacij in boljšo optimizacijo za iskalnike (SEO).

2.1.3 Delovanje Next.js aplikacije

Aplikacija, razvita z Next.js, deluje tako, da združuje frontend in backend funkcionalnosti v enem projektu.

Uporabnik dostopa do aplikacije preko brskalnika, kjer se prikaže uporabniški vmesnik. Ob interakciji (npr. iskanje mesta) aplikacija pošlje zahtevo na API, ki vrne podatke.

Next.js omogoča tudi uporabo API poti (API routes), kjer lahko znotraj aplikacije ustvarimo lastne strežniške funkcije.

2.1.4 Prednosti uporabe Next.js in React

Uporaba teh tehnologij prinaša več prednosti:

- hitrejši razvoj aplikacij

- boljša organizacija kode

- večja zmogljivost

- možnost razširljivosti

Zaradi teh lastnosti sta React in Next.js zelo pogosto uporabljena pri razvoju sodobnih spletnih aplikacij.

2.1.5 Komponentna arhitektura

Pri razvoju aplikacije z ogrodjem React se uporablja komponentni pristop. To pomeni, da je aplikacija sestavljena iz več manjših delov, imenovanih komponente.

Vsaka komponenta ima svojo funkcijo, na primer:

- vnos mesta (Search komponenta)

- prikaz vremena (Weather komponenta)

- prikaz nalaganja (Loading komponenta)

Tak pristop omogoča:

- ponovno uporabo kode

- boljšo preglednost

- lažje vzdrževanje

Komponente med seboj komunicirajo preko lastnosti (props) in stanja (state).

2.1.6 Upravljanje stanja (State Management)

Stanje aplikacije predstavlja podatke, ki se spreminjajo med delovanjem aplikacije.

V vremenski aplikaciji to vključuje:

- trenutno izbrano mesto

- vremenske podatke

- stanje nalaganja (loading)

- napake (error)

Ko uporabnik vnese novo mesto, se stanje spremeni, kar povzroči ponovno izrisovanje uporabniškega vmesnika.

To omogoča dinamično posodabljanje podatkov brez ponovnega nalaganja strani.

2.1.7 API klici in asinhrono programiranje

Pri pridobivanju podatkov iz vremenskega API-ja se uporablja asinhrono programiranje. To pomeni, da aplikacija pošlje zahtevo in medtem ne blokira izvajanja programa.

Ko API vrne podatke, se ti obdelajo in prikažejo uporabniku.

Za to se uporabljajo:

- funkcije fetch ali knjižnice (npr. Axios)

- async/await

API vrne podatke v obliki JSON, ki jih aplikacija pretvori v uporabniku razumljiv prikaz.

2.1.8 Obdelava napak (Error handling)

Pri komunikaciji z API-jem lahko pride do napak, na primer:

- napačno ime mesta

- nedostopen API

- napaka v omrežju

Zato mora aplikacija vključevati obdelavo napak, ki uporabniku prikaže ustrezno sporočilo.

To izboljša uporabniško izkušnjo in stabilnost aplikacije.

2.1.9 Nalaganje podatkov (Loading state)

Ker pridobivanje podatkov traja nekaj časa, aplikacija prikaže stanje nalaganja.

To pomeni:

- prikaz sporočila “Loading…”

- ali animacijo nalaganja

To uporabniku pove, da aplikacija deluje in prepreči zmedo.

Tak pristop je standard pri sodobnih spletnih aplikacijah.

2.1.10 Struktura projekta

Sodobne aplikacije imajo jasno organizirano strukturo datotek.

Primer strukture:

- components/ – UI komponente

- services/ – API klici

- App – glavna logika aplikacije

Takšna organizacija omogoča:

- boljšo preglednost

- lažje dodajanje funkcionalnosti

- hitrejše odpravljanje napak

2.2 API (Application Programming Interface)

API je vmesnik, ki omogoča komunikacijo med različnimi programskimi sistemi. Z uporabo API-ja lahko aplikacija pridobiva podatke iz zunanjih virov ali komunicira z drugimi sistemi.

Najpogostejši tip API-ja je REST API, ki uporablja HTTP protokol za komunikacijo. Aplikacija pošlje zahtevo na strežnik, ta pa vrne odgovor v obliki podatkov, najpogosteje v formatu JSON.

Primer uporabe API-ja je pridobivanje vremenskih podatkov. Spletna aplikacija pošlje zahtevo na vremenski strežnik, ta pa vrne podatke o temperaturi, vlagi in drugih vremenskih pogojih.

Prednosti uporabe API-jev:

- dostop do realnih podatkov

- enostavna integracija

- ponovna uporaba storitev

API-ji so ključni za sodobne aplikacije, saj omogočajo povezovanje različnih sistemov.

2.3 Senzorji temperature in vlage

Senzorji so naprave, ki zaznavajo fizikalne količine iz okolja in jih pretvarjajo v električni signal, ki ga lahko obdeluje računalnik ali mikrokrmilnik.

V tej nalogi so pomembni predvsem senzorji za:

- temperaturo

- relativno vlažnost zraka

Temperatura predstavlja meritev toplote v okolju, medtem ko relativna vlažnost predstavlja količino vodne pare v zraku glede na maksimalno možno količino pri določeni temperaturi.

Senzorji temperature in vlage se pogosto uporabljajo v:

- pametnih hišah

- vremenskih postajah

- industrijskih sistemih

- kmetijstvu

Njihova uporaba omogoča:

- spremljanje okoljskih pogojev

- optimizacijo ogrevanja in hlajenja

- izboljšanje bivalnega udobja

Podatki iz senzorjev se običajno prenašajo v programski sistem, kjer se obdelajo in prikažejo uporabniku.

2.4 Komunikacija med napravami

Za prenos podatkov med napravami se uporabljajo različni komunikacijski protokoli. Ti omogočajo, da si naprave izmenjujejo informacije na standardiziran način.

Najpogostejši načini komunikacije so:

- HTTP (za spletne aplikacije)

- TCP/IP (za omrežno komunikacijo)

- serijska komunikacija

Pri komunikaciji je pomembno:

- zanesljiv prenos podatkov

- hitrost prenosa

- varnost

Komunikacija med napravami omogoča povezovanje različnih sistemov v enoten informacijski sistem.

2.5 ModBus protokol

ModBus je komunikacijski protokol, ki se uporablja predvsem v industriji in energetiki. Omogoča komunikacijo med napravami, kot so senzorji, krmilniki in merilne naprave.

Obstajata dve glavni različici:

- ModBus RTU (serijska komunikacija)

- ModBus TCP (omrežna komunikacija)

Pri ModBus komunikaciji ena naprava (master) pošilja zahteve, druge naprave (slave) pa odgovarjajo.

ModBus omogoča:

- branje podatkov iz naprav

- zapisovanje podatkov

- nadzor naprav

Uporablja se v:

- industrijskih sistemih

- energetskih sistemih

- solarnih inverterjih

Prednost ModBus protokola je njegova enostavnost in široka uporaba.

2.6 Pridobivanje in obdelava podatkov

Podatki, ki jih pridobimo iz API-jev ali senzorjev, morajo biti ustrezno obdelani, preden jih prikažemo uporabniku.

Postopek vključuje:

- pridobivanje podatkov

- preverjanje pravilnosti

- obdelavo podatkov

- prikaz uporabniku

Obdelava podatkov lahko vključuje:

- pretvorbo enot

- filtriranje

- formatiranje

Cilj obdelave je, da so podatki uporabniku razumljivi in uporabni.

PRAKTIČNI DEL

3.1 Predstavitev projektov

V okviru projektne naloge sem razvil več sistemov za pridobivanje in prikaz podatkov iz različnih virov. Glavni projekt je spletna aplikacija za prikaz vremenskih podatkov in podatkov iz senzorjev, poleg tega pa sem razvil še sistem za merjenje temperature in vlage (FireB Sensor) ter sistem za branje podatkov iz solarnega inverterja preko ModBus protokola.

Namen praktičnega dela je prikazati uporabo različnih tehnologij, kot so spletne aplikacije, senzorji in komunikacijski protokoli, ter njihovo povezovanje v delujoč sistem.

3.2 Opis sistema Weather Dashboard

Glavni del naloge predstavlja spletna aplikacija za prikaz vremenskih podatkov in okoljskih meritev. Aplikacija omogoča spremljanje zunanjih in notranjih pogojev ter porabe električne energije.

Aplikacija je razvita z uporabo ogrodja Next.js, ki temelji na knjižnici React.

Glavne funkcionalnosti sistema:

- prikaz zunanjega vremena

- prikaz notranje temperature in vlage

- prikaz porabe električne energije

- samodejno osveževanje podatkov

- pregledna nadzorna plošča

3.3 Arhitektura sistema

Sistem je zasnovan kot večnivojska aplikacija, ki vključuje frontend, backend in zunanje vire podatkov.

Glavne komponente:

- uporabniški vmesnik (frontend)

- API sloj (backend)

- strežniški procesi (background tasks)

- zunanji podatkovni viri

Frontend in backend sta implementirana v istem projektu z uporabo ogrodja Next.js.

Diagram arhitekture

Uporabnik
   ↓
Frontend (Next.js / React)
   ↓
API routes (backend logika)
   ↓
Obdelava podatkov + cache
   ↓
Zunanji sistemi (API, senzorji, baza)

3.4 Uporabniški vmesnik

Uporabniški vmesnik je zasnovan kot nadzorna plošča (dashboard), ki omogoča hiter pregled ključnih informacij.

Sestavljen je iz več komponent:

- prikaz zunanjega vremena

- prikaz notranjih meritev (več nadstropij)

- prikaz trenutnega časa in datuma

- prikaz porabe električne energije

Posebnosti vmesnika:

- temna barvna tema

- velike in pregledne kartice

- samodejno osveževanje podatkov

- prilagojen za stalni prikaz (kiosk način)

3.5 Backend in API komunikacija

Backend del aplikacije je implementiran z uporabo API poti (API routes), ki jih omogoča Next.js.

Glavne API poti:

- /api/weather – pridobivanje vremenskih podatkov

- /api/power – pridobivanje podatkov o porabi

Backend skrbi za:

- komunikacijo z zunanjimi sistemi

- obdelavo podatkov

- pošiljanje podatkov frontend delu

3.6 Pridobivanje in obdelava podatkov

Aplikacija pridobiva podatke iz več virov:

- vremenski API (zunanji podatki)

- senzorji (notranji podatki)

- podatkovna baza (InfluxDB)

Podatki se pridobivajo periodično in se nato obdelajo:

- filtriranje pomembnih podatkov

- pretvorba enot

- priprava za prikaz

Za hitrejše delovanje se uporablja tudi začasno shranjevanje podatkov (cache).

3.7 Strežniški procesi (background tasks)

V aplikaciji tečejo procesi, ki v ozadju skrbijo za redno posodabljanje podatkov.

Ti procesi:

- periodično pridobivajo vremenske podatke

- pridobivajo podatke o porabi energije

- posodabljajo začasno shranjene podatke

Takšen pristop zmanjša obremenitev sistema in omogoča hitrejši odziv aplikacije.

3.8 Tok podatkov

Tok podatkov v sistemu poteka od vira do uporabniškega vmesnika:

- zunanji sistemi ali senzorji generirajo podatke

- backend pridobi podatke

- podatki se obdelajo in shranijo

- frontend zahteva podatke preko API

- podatki se prikažejo uporabniku

Diagram toka podatkov

Senzorji / API
      ↓
Backend (Next.js)
      ↓
Obdelava + cache
      ↓
Frontend (React)
      ↓
Uporabnik

3.9 Testiranje sistema

Sistem je bil testiran v različnih pogojih:

- normalno delovanje

- nepravilni podatki

- izpad povezave

Testiranje je pokazalo:

- pravilno delovanje aplikacije

- ustrezno obravnavo napak

- stabilno osveževanje podatkov

3.10 Možne izboljšave

Sistem bi bilo možno nadgraditi z:

- prikazom zgodovine podatkov

- grafičnim prikazom (grafi)

- mobilno optimizacijo

- dodatnimi senzorji

3.11 Sistem za merjenje temperature in vlage(FireB Sensor)

Sistem FireB Sensor je namenjen spremljanju temperature in relativne vlažnosti zraka v notranjem in zunanjem okolju. Kljub imenu sistem ni namenjen zaznavanju požara, temveč zbiranju okoljskih podatkov.

3.11.1 Strojna oprema

Sistem temelji na mikrokrmilniku in senzorju:

- mikrokrmilnik: ESP32

- senzor: Si7021 (temperatura in vlaga)

- napajanje: 18650 Li-ion baterija

Mikrokrmilnik ESP32 DevKit omogoča brezžično povezavo preko WiFi omrežja in izvajanje programske logike.

Senzor Si7021 meri:

- temperaturo zraka

- relativno vlažnost

3.11.2 Delovanje sistema

Sistem deluje periodično:

- ESP32 se prebudi iz deep sleep

- Senzor Si7021 izmeri temperaturo in vlažnost

- ESP32 prebere tudi napetost baterije

- Podatki se obdelajo in pošljejo preko UDP na Telegraf / InfluxDB

- Mikrokrmilnik preide nazaj v deep sleep

Tak način delovanja omogoča nizko porabo energije in daljšo življenjsko dobo baterije.

3.11.3 Prenos podatkov

Podatki se pošiljajo preko WiFi na InfluxDB strežnik:

- IP strežnika: 192.168.1.160

- Port: 8094

- Protokol: UDP

Format podatkov je InfluxDB line protocol, ki vključuje:

- temperaturo

- relativno vlažnost

- napetost baterije

3.12 Integracija SolarEdge Modbus (SolarEdge Modbus Integracija)

Sistem SolarEdge Modbus Integracija omogoča spremljanje podatkov iz solarnih inverterjev SolarEdge preko Modbus TCP protokola. Podatki se zbirajo in shranjujejo v InfluxDB, kar omogoča vizualizacijo in analizo v realnem času.

Namen sistema je:

- spremljanje proizvodnje električne energije

- pridobivanje ključnih meritev inverterja (napetost, tok, energija)

- integracija podatkov v nadzorni sistem za analizo in prikaz

3.12.1 Strojna in programska oprema

Sistem temelji na računalniku ali strežniku (Windows/Linux) z nameščenim Python okoljem.

Uporabljene tehnologije:

- Python – glavni programski jezik

- pymodbus – komunikacija preko Modbus protokola

- solaredge-modbus – pomoč za branje SolarEdge registorjev

- influxdb-client – zapis podatkov v InfluxDB

3.12.2 Delovanje sistema

Sistem deluje periodično in vključuje naslednje korake:

Vzpostavitev povezave z SolarEdge inverterjem preko Modbus TCP

Branje registorjev za ključne meritve kot so:

- trenutna moč (W)

- energija (Wh/kWh)

- napetost (V)

- tok (A)

Obdelava podatkov v Python skripti

Zapis podatkov v InfluxDB za analizo in vizualizacijo

Ponavljanje po konfiguriranem intervalu

3.12.3 Prenos in shranjevanje podatkov

Podatki se pošiljajo v InfluxDB kot časovne serije, kar omogoča:

- vizualizacijo z orodji, kot je Grafana

- analiziranje proizvodnje in učinkovitosti sistema

- spremljanje trendov in odkrivanje napak v delovanju inverterja

3.12.4 Tok podatkov

Tok podatkov v sistemu:

- SolarEdge inverter – generira trenutne meritve

- Python skripta – bere podatke preko Modbus TCP

- Obdelava in zapis – podatki se zapisujejo v InfluxDB

- Weather Dashboard / Grafana – pridobi podatke za prikaz uporabniku

ZAKLJUČEK

V okviru projektne naloge sem razvil več povezanih sistemov za spremljanje okoljskih in energetskih parametrov v pametnem domu. Glavni sistem je Weather Dashboard, ki omogoča hiter pregled temperature, vlage in porabe električne energije, podprt z dodatnima moduloma:

- FireB Sensor – ESP32 senzor za periodično merjenje temperature in relativne vlažnosti, z brezžičnim prenosom podatkov v InfluxDB.

- SolarEdge Modbus Integracija – Python skripta za pridobivanje podatkov iz SolarEdge inverterjev preko Modbus TCP in shranjevanje v InfluxDB.

Projekt prikazuje:

- uporabo modernih spletnih tehnologij (Next.js, React) za real-time prikaz podatkov;

- integracijo senzorjev in zunanjih virov v enotno nadzorno ploščo;

- učinkovito arhitekturo s periodičnim pollingom, cache-om in background taski;

- praktične izkušnje z zbiranjem, obdelavo in vizualizacijo podatkov;

- uporabo industrijskih protokolov (Modbus TCP) in časovnih baz podatkov (InfluxDB).

Projekt je dosegel zastavljene cilje:

- omogoča pregled nad temperaturo in vlago v prostoru in zunaj;

- omogoča spremljanje proizvodnje solarne energije;

- omogoča real-time prikaz podatkov v preglednem in intuitivnem vmesniku.

Potencialne nadgradnje vključujejo:

- dodajanje novih senzorjev in parametrov (npr. CO2, tlak, osvetljenost);

- razširitev sistema na več inverterjev ali senzorjev;

- avtomatizacijo opozoril in alarmov ob preseženih mejnih vrednostih;

Zaključno, projekt predstavlja celovito rešitev za spremljanje okoljskih in energetskih parametrov, ki je hkrati praktična, razširljiva in uporabniku prijazna, kar je zelo primeren primer praktične implementacije za področje računalništva in pametnih sistemov.